## Slide 1
操作方法 | よくあるピットフォール
①薬の準備 | □ カプセルを取り出して保管している（吸湿性あり） □ ｼｰﾌﾞﾘ･ｳﾙﾃｨﾌﾞﾛのｶﾌﾟｾﾙを押し出してしまい潰れている □ カプセルをマウスピースから入れようとする □ 穴あけボタンを押し忘れる □ 穴あけボタンを最後まで押し込めていない □ 穴あけボタンを複数回押している
②息吐き | □ 息吐きを行っていない □ 吐いた息をデバイスに吹きかけている □ 姿勢が悪い
③吸入 | □「強く、早く、深く」吸えていない □ カプセルの回転音がしない □ 姿勢は正しいか □ 息吐きできているか □ 斜めにくわえていないか □ 口すぼめ呼吸はできるか □ 穴あけボタンを押しながら吸っていないか □ ｶﾌﾟｾﾙは溝に収まっているか、変形していないか
④息止め | □ 息止めを行っていない
⑤息吐き | 
⑥繰り返し | □ カプセル内に粉が残っている(吸いきれていない)
⑥後片付け | □ｼｰﾌﾞﾘ･ｳﾙﾃｨﾌﾞﾛの使用済みｶﾌﾟｾﾙを手で取り出している
ブリーズヘラータイプ(ｵﾝﾌﾞﾚｽ、ｼｰﾌﾞﾘ､ｳﾙﾃｨﾌﾞﾛ)
ピットフォール確認票
2016年 埼玉吸入療法サポートネットワーク v160303