## Slide 1
操作方法 | よくあるピットフォール
①薬の準備 | □カウンターが0になっておりボタンがロックされて押せない。 □ボタンが上に来るように持っていない。 □信号が緑色に換わるまでボタンを押し切っていない。 □ボタンを離していない。
②息吐き | □息吐きを行っていない □吐いた息をデバイスに吹きかけている □姿勢が悪い
③吸入 | □緑色のボタンが変わっていない。 □「強く、早く、深く」吸えているか □ボタンを離して吸っているか □ 姿勢は正しいか □ 息吐きできているか □ 吸入口を隙間なく、くわえられているか □吸入口を舌でふさいでしまっている。 □音が聞こえた後、すぐに吸入をやめてしまう。
④息止め | □ 息止めを行っていない
⑤息吐き | 
⑥後片付け | □キャップを最後までしっかりはめていない。
⑦うがい | □ うがいをしていない □ うがいをしているが不十分
ジェヌエア（エクリラ）
ピットフォール確認票
2017年 埼玉吸入療法サポートネットワーク v170301