## Slide 1
操作方法 | よくあるピットフォール
①吸入準備 | □残量を確認していない。 □ デバイスの表・裏を確認していない。 □水平にデバイスを持っていない。 □キャップを完全に外して固定していない。 □デバイスを水平に持たずに押しボタンを押している。
②息吐き | □ 息吐きを行っていない □吐いた息をデバイスに吹きかけている。 □ 姿勢が悪い
③吸入 | □「早く、深く」吸いこめていない □水平に持たずに吸入している。 □唇と吸入口の間にすきまができている。 □通気口を指や唇でふさいでいる。
④息止め | □ 息止めを行っていない
⑤息吐き | □勢いよく息を吐いている。
⑥繰り返し | □ （複数回吸入時）連続で押して1度で吸おうとしている □１分ほど間を開けずに吸入している。
⑦後片付け | □デバイスを水洗い、またはぬれた布でふいている。
⑧うがい | □うがいをしていない □うがいをしているが不十分
メプチンスイングヘラー
ピットフォール確認票
2018年 埼玉吸入療法サポートネットワーク v180114