## Slide 1
操作方法 | よくあるピットフォール
①薬の準備 | □（初回のみ）カートリッジが奥まで入っていない □（初回のみ）空うちを行っていない □ 毎日空うちをしている □ 残量を確認していない □ ケースを180度回せない(持つ位置、回す方向、力) □ キャップを開けたままケースを回している □ ケースを回した後キャップを開けられない
②息吐き | □ 息吐きを行っていない □ 姿勢が悪い
③吸入 | □「ゆっくり、深く」吸えていない □ 強く吸い過ぎてむせてしまう □ くわえていない □ くわえ方に問題がある □ 本体はまっすぐ喉に向けられているか □ 通気口をふさがず、隙間なくくわえられているか □ 薬剤が出ている間、息を吸い続けられない
④息止め | □ 息止めを行っていない
⑤息吐き | 
⑥繰り返し | □ まとめて充填して1回で吸おうとしている
⑦後片付け | 
レスピマットタイプ(ｽﾋﾟﾘｰﾊﾞ、ｽﾋﾟｵﾙﾄ)
ピットフォール確認票
2016年 埼玉吸入療法サポートネットワーク v160303