## Slide 1
操作方法 | よくあるピットフォール
①薬の準備 | □キャップの開け閉めが不十分で、カウンターが動か ない（薬剤がセットされない）
②息吐き | □息吐きを行っていない □吐いた息をデバイスに吹きかけている □姿勢が悪い
③吸入 | □「強く、早く、深く」吸えていない □ 通気口を指で塞いでしまっている □ 笛の音が鳴らない □ 姿勢は正しいか □ 息吐きできているか □ 吸入口を隙間なく、くわえられているか □ 口すぼめ呼吸はできるか
④息止め | □ 息止めを行っていない
⑤息吐き | 
⑥繰り返し | 
⑦後片付け | □キャップを最後までしっかりはめていない
⑧うがい | □ うがいをしていない □ うがいをしているが不十分
その他 | □ 吸った感覚が無いことが不安
ツイストヘラー（アズマネックス）
ピットフォール確認票
2017年 埼玉吸入療法サポートネットワーク v170222